## Sheet1
功能描述 | 仪表名称 | 选件
3GHz的射频信号源 | E4432B | （1E5： High-stability time-base 高稳定时基） | （UN5：CDMAOne personality for dual arbitrary generator CDMAOne测试选件） | （UN7：Internal Bit Error Rate analyzer 内部比特误码分析仪） | （UN8：Internal real-time I/Q baseband generator(1 Msamples memory内部实时基带发生器 1M采样内存) | （UN9：Add 7 Msamples of memory 增加7M采样内存） | （UND：Internal dual arbitrary waveform generator内部任意发生器） | （100：WCDMA personality for dual arbitrary generator WCDMA测试选件） | （101：CDMA2000 personality for dual arbitrary generator CDMA2000测试选件） | （404：CDMA2000-1XEV-DO signal studio personality EV-DO测试选件）
6GHz射频矢量信号源 | E4438C | （506： 250kHz to 6GHz, requires enhanced phase noise (UNJ）高达6GHz的频率选件） | （UNJ：Enhanced phase noise performance加强的相噪测试功能） | （005：6 Gbyte hard drive 6G的仪表硬盘） | （602： Internal baseband generator, 64 Msa memory with digital bus capability 64M采样内存的内部基带发生器） | （403： Calibrated noise personalities校准的噪声性能） | （409： GPS personality GPS测试功能） | （N7600B WCDMA/HSDPA/HSUPA测试功能） | （N7601B CDMA2000/EV-DO测试功能） | （N7602B GSM/EDGE测试功能） | （N7612B TDSCDMA测试功能） | （N7617B 802.11a,b,g,j,p WLAN 测试功能） | (N7623B CMMB数字电视测试功能）
9k-26.5GHz 频谱分析仪 | E4408B | （A4H：GPIB and Centronics interface (A4H) GPIB接口）
6.7GHz高端频谱分析仪 | E4443A | （1DS：RF internal preamplifier 射频内部预算放大器） | （B7J：Digital demodulation hardware 数字解调硬件模块） | （219：Noise figure measurement personality 噪声系数测试选件） | （226：Phase noise measurement personality 相位噪声测试选件） | （211：TD-SCDMA measurement personality TDSCDMA测试选件） | 噪声头（346A） | 近场测试探头等（11941A/11940A/11967D/11947A）
矢量信号分析软件 | 89601A | （106：Dynamic Links to The MathWorks Simulink Simulation and Model-Based Design 连接Mathworks的软件许可） | （200：Basic VSA, no HW connectivity 基本软件主体） | （300：Hardware connectivity 硬件连接许可） | （AYA：Vector modulation analysis矢量解调分析许可） | （B7U：W-CDMA/HSPA modulation analysis W-CDMA/HSPA解调许可） | （B7T：CDMA2000/1xEV-DV modulation analysis CDMA2000解调许可） | （B7W：1xEV-DO modulation analysis EV-DO解调许可） | （B7X：TD-SCDMA modulation analysis TD-SCDMA解调许可）
手机综合测试仪 | E5515C | （002，003，E1062B，E1968A-101）测试GSM/CDMA和CDMA2000功能）
2.5GHz混合示波器 | WavePro725Zi | 36通道混合信号选件 MS-500-36 |  | 4GHz 差分探头 WL-PBUS+D300A-AT |  | 1.5GHz有源单端探头ZS1500 |  | PK400-1~PK400-4
GPIB卡 | 82357B
衰减器 | 8495D（004，C01）
衰减器 | 8494B（001）
测试电缆 | 11500B Cable assembly, N (m) to N(m), 24 in